## 総計
都市公園バリアフリーチェックシート vol.1（特定公園施設）2015年版
調査日 | [6 empty] | 調査者
公園名 | [6 empty] | 面積 | [6 empty] | ha
種 別 | [6 empty] | ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 重点整備地区
住 所
管理者 | [6 empty] | 電話番号
特定公園施設 | 施設 | 園路 | 屋根付き広場 | 休憩所 | 野外劇場 | 野外音楽堂 | 駐車場 | 便所 | 水飲み場 | 手洗い所 | 管理事務所 | 掲示板 | 標識
調査
総数
主要施設・特定建築物 | 施設
施設
出入り口数 |  | 調査数 |  | 総数 |  | 主要アクセス |  |  | 徒歩 | 電車 | バス | 乗用車
周辺特性
地域概況 |  | 公園概況・特定公園施設★位置・接続状況
バリアフリー化達成度 |  | 改修のポイント

## 集計
義務項目は不適の数を記入し、「０点」を目指しましょう
加点項目１、２は該当項目の数を記入し、高得点を目指しましょう
施設の数は、公園により適宜変えてください
特定施設 | 義務項目 | 加点項目１ | 加点項目２ | 主要施設 | 義務項目 | 加点項目１ | 加点項目２
園路１ |  |  |  | 修景施設１
園路２ |  |  |  | 修景施設２
園路３ |  |  |  | 修景施設３
園路４ |  |  |  | 修景施設４
園路５ |  |  |  | 修景施設５
屋根付き広場 |  |  |  | 遊戯施設１
休憩所 |  |  |  | 遊戯施設２
野外音楽堂 |  |  |  | 遊戯施設３
駐車場１ |  |  |  | 遊戯施設４
駐車場２ |  |  |  | 遊戯施設５
便所１ |  |  |  | 運動施設１
便所２ |  |  |  | 運動施設２
便所３ |  |  |  | 運動施設３
便所４ |  |  |  | 運動施設４
水飲み場１ |  |  |  | 運動施設５
水飲み場２ |  |  |  | 教養施設１
水飲み場３ |  |  |  | 教養施設２
水飲み場４ |  |  |  | 教養施設３
手洗い所 |  |  |  | 教養施設４
管理事務所 |  |  |  | 教養施設５
掲示板
標識１
標識２
標識３
標識４
標識５
標識６
標識７

## 内訳
特定公園施設集計表
１ 園路及び広場 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
| 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）ルート設定
２）出入り口 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | －
３）通路
４）階段 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | －
５）傾斜路 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | －
６）転落防止 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | －
７）特定公園施設への接続義務
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２ 屋根付き広場 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続 | 3 | － | － |  | － | － |  | － | － |  | － | － |  | － | －
２）出入り口 | 3 | － | － |  | － | － |  | － | － |  | － | － |  | － | －
３）広さ | 3 | － | － |  | － | － |  | － | － |  | － | － |  | － | －
合計 | 9 | － | － | 0 | － | － | 0 | － | － | 0 | － | － | 0 | － | －
３ 休憩施設 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）休憩所 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | －
２）ベンチ・野外卓
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４ 野外劇場 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）出入り口
３）カウンター
４）広さ
５）便所
６）観覧用スペースの仕様
７）運営◇
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５ 野外音楽堂 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）出入り口
３）カウンター
４）広さ
５）便所
６）観覧用スペースの仕様
７）運営◇ | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６ 駐車場 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）収容台数
３）形状寸法
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
７ 便所 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）全般の基準
３）多機能便房の設置基準
４）多機能便房の基準
５）多機能便房の基準
６）簡易型多機能便房の基準
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
８ 水飲み場 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）構造
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
９ 手洗い場 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）構造
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 管理事務所 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）出入り口
３）カウンター
４）広さ
５）便所
６）管理運営◇ | -
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 掲示板 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）構造
３）表示 | -
４）管理運営◇ | -
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 標識 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）構造
３）表示
４）特定公園施設の配置表示
５）管理運営◇ | -
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
主要公園施設集計表 （ ）（ ）加1・加2の数
A 修景施設 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）移動・空間
２）安全・快適・観覧機能
３）情報提供・運営◆
４）その他配慮
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B 遊戯施設 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）移動・空間
２）配置・構造・安全・快適
３）補助器具・運営
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 運動施設
1.テニスコート・ゲートボール場 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）移動・空間・安全・快適
２）観覧機能
３）運営◆
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.プール・温水施設等 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）移動・空間・安全・快適
２）配置・構造・体験・滞在
３）補助器具・運営◆
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.野球場・ｻｯｶｰ場・陸上競技場 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）移動・空間・安全・快適
２）観覧機能
３）便所◆
４）情報提供・運営◆
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.リハビリテーション施設 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）移動・空間・安全・快適
２）補助器具・運営◆
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.ゴルフ場・乗馬場 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）移動・空間・安全・快適
２）配置・構造・体験・滞在◆
３）補助器具・運営◆
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D 教養施設
1.動物園・植物園 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）出入り口
３）通路◆
４）安全・快適・観覧機能
５）情報提供
６）補助器具
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.自然生態園 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）出入り口
３）通路◆
４）安全・快適・観覧機能
５）情報提供
６）補助器具
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.庭園・歴史体験施設・分区園 | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）接続
２）出入り口
３）通路◆
４）安全・快適・観覧機能
５）情報提供
６）補助器具
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E 運営による取り組み | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２ | 義務項目 | 加点１ | 加点２
１）地域の理解・協力への取組み
２）参加プログラム
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 細目１園路及び広場
１．園路及び広場 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
園路及び広場の１つ以上は次の基準に適合するものでなくてはならない。
1）ルート設定 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①特定公園施設ルート | 適 |  |  | 出入り口から特定公園施設及び主要な公園施設を結ぶ経路の内、主動線を移動等円滑化園路とすること。
②主要施設ルート | 適 |  |  | 主要な公園施設を複数設ける場合は、各々の主要な公園施設について移動等円滑化園路を確保すること。
③その他 |  | 加1 |  | ◆移動等円滑化園路は迂回路とならないことが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆歩行者用出入口と駐車場がある場合はそれぞれ１つ以上の経路を持つことが望ましい。
|  |  | 加2 | ◇移動等円滑化園路以外の園路広場も高齢者、障害者等多様な利用ができるように可能な限り移動等円滑化することが望ましい。
④広場がルートとなる場合 | 適 |  |  | 広場が移動等円滑化ルートを兼ねている場合、当該広場の一部は園路と同等の機能を担うこと。
合計 適
合計 不適
合計 加１
合計 加２
2）出入り口 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①有効幅（車止めなし） | 適 |  |  | 120cm以上、やむを得ない場合90cm以上とすること。
②有効幅（車止めあり） | 適 |  |  | １ヶ所以上は間隔が90cm以上とすること。
| 適 |  |  | 半円形の車止めなどは車いす使用者等が円滑に通過できる有効幅をとること。
③水平面 | 適 |  |  | 出入り口には長さ150cm以上の水平面※を設けること。
| 適 |  |  | 水平面の表面は平坦で固くしまり滑りにくい舗装とすること。（水たまりができにくい、アスファルト、コンクリート、ブロック等）
| 適 |  |  | 横断側溝の上蓋は車いすやベビーカーの車輪、杖等が挟まらない構造で、滑りにくい表面であること。（細目グレーチングなど）
|  | 加1 |  | ◆車止めがある場合、前後に150cm以上の水平部分を設けることが望ましい。
④段 | 適 |  |  | 段差は設けないこと。
|  | 加1 |  | ◆地形等やむを得ない理由※により段差が生じる場合も、車いす利用者の通行の支障とならないよう傾斜路を設けることが望ましい。
| 適 |  |  | 出入り口が車道と接している場合、境に段を生じている場合は2cmを標準とした段差を設けること。
合計 適
合計 不適
合計 加１
3）通路 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①有効幅 | 適 |  |  | 180cm以上とすること。
| 適 |  |  | 地形等の理由があり180cmを確保できない場合は、末端に広さを確保し、50m以内に回転できる広さ（1.8m×1.8m）を設け、120cｍ以上にすること。
| 適 |  |  | 見通しがきく場所に車いす使用者が回転・すれ違いできる1.8m×1.8m以上の広さを確保すること。
②段 | 適 |  |  | 段差は設けないこと。
|  | 加1 |  | ◆地形等やむを得ない理由※により段差が生じる場合も、車いす利用者の通行の支障とならないよう傾斜路を設けることが望ましい。
③勾配 | 適 |  |  | 縦断勾配は5％以下。やむを得ない時は部分的に8％以下とすること。
| 適 |  |  | 横断勾配1％以下。やむを得ない時は部分的に2％以下とすること。
| 適 |  |  | 勾配のある園路を設ける場合地形状況等必要に応じて水平面を設けること。
④表面 | 適 |  |  | 平坦で固く、滑りにくい素材とすること。
|  |  | 加2 | ◇移動円滑化園路は路面照度1LUX以上、入り口や主要施設は5LUX以上とすることが望ましい。（1LUX：3m程度離れた相手の顔を判別できる明るさ、5LUXは足下に落ちた鍵を判別することが出来る明るさ）
|  |  | 加2 | ◇視覚障害者誘導ブロックを園路の要所に敷設することが望ましい。
⑤空中突起物 | 適 |  |  | 原則として路面から200cm以内の空中に突出物を設けないこと。
合計 適
合計 不適
合計 加１
合計 加２
※水平面：１％以下の勾配 | ※地形上やむを得ない理由：丘陵地など急峻な地形に立地する。景観や文化財に重大な影響が出る。
4）階段 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①手すり | 適 |  |  | 両側連続して設けることを原則とするが、地形上やむを得ない場合はこの限りでない。
| 適 |  |  | 端部付近には階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。
| 適 |  |  | 1段とする場合は高さを75～85cm程度とすること。
| 適 |  |  | 2段とする場合は手すり中心を85cmと65cm程度とすること。
| 適 |  |  | 手すり端部は袖等を引っかけないよう巻込む等の形状とすること。
②点字 | 適 |  |  | 手すりには行き先情報を点字で標示する。JIST0921※にあわせたものとすること。
| 適 |  |  | 点字ははがれにくいものとすること。
③形状 | 適 |  |  | 段鼻の突き出し等つまずきの原因となるものがない構造とすること。
| 適 |  |  | 段鼻は注意を喚起するために認識しやすい色調にすること。
| 適 |  |  | 回り段がないこと。やむを得ない場合はこの限りでない。
| 適 |  |  | 階段の両側は立ち上がり部を設けること。側面が壁の場合はこの限りではない。
| 適 |  |  | 階段の出入り口、踊り場には注意喚起のための点字ブロックを設置すること。
|  | 加1 |  | ◆階段の幅員は歩行者が行違いできるよう120cm以上とすることが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆蹴上げは16cm以下、ふみ面は30cm以上が望ましい。
④表面 | 適 |  |  | 固く締まっていて滑りにくい仕上げとすること。
| 適 |  |  | 照明を設ける場合は5LUX以上の明るさを取るように配慮すること。
⑤水平部分 |  | 加1 |  | ◆高さ250cｍごとに120cｍ以上の水平部分を設けることが望ましい。
⑥ブロック |  | 加1 |  | ◆登り口・降り口には点状ブロックを設置することが望ましい。
⑦傾斜路の併設 | 適 |  |  | 併設すること。ただし、地形の状況その他の理由により設置が困難な場合はエレベーター・エスカレーターその他の昇降機とすることができる。
⑧標識 |  | 加1 |  | ◆傾斜路・エレベーターを設置する場合、階段の近傍にその位置を表示した標識を設置することが望ましい。
⑨空中突起物 | 適 |  |  | 原則として路面から200cm以内の空中に突出物を設けないこと。
合計 適
合計 不適
合計 加１
5）傾斜路 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①有効幅 | 適 |  |  | 120cm以上。階段または段に併設の場合は90cm以上とすること。
|  | 加1 |  | ◆車いす同士のすれ違いを考慮して180cm以上とすることが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆階段と併設する場合も120cm以上が望ましい。
②縦断勾配 | 適 |  |  | 8％以下とすること。
③横断勾配 | 適 |  |  | 1％以下とすること。やむを得ない場合2％以下まで許容する。
④表面 | 適 |  |  | 固く締まっていて滑りにくい仕上げとすること。
| 適 |  |  | 照明を設ける場合は十分な明るさを取るように配慮すること。
⑤水平部分 | 適 |  |  | 高さ75cm以内毎に150cm以上の踊り場を設けること。
|  | 加1 |  | ◆登り口・降り口には150cm程度の水平面を設けることが望ましい。
⑥手すり | 適 |  |  | 両側に連続して設けること。地形やその他の特別の理由がある場合はこの限りでない。
| 適 |  |  | 1段とする場合は高さを75～85cm程度とすること。
| 適 |  |  | 2段とする場合は手すり中心を85cmと65cm程度とすること。
| 適 |  |  | 手すり端部は袖等を引っかけないよう巻込む等の形状とすること。
⑦立ち上がり | 適 |  |  | 階段の両側は立ち上がり部を設けること。側面が壁の場合はこの限りではない。
合計 適
合計 不適
合計 加１
6）転落防止 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①出入り口・通路 | 適 |  |  | 近接して崖などがある場合、転落の危険があるため、視覚障害者用ブロックや柵など転落防止のための施設を設けること。
②ブロック | 適 |  |  | ブロックはJIST9251※に準拠したものを使用すること。
③その他 |  | 加1 |  | ◆転落の防止だけではなく、視覚障害者の誘導が必要な箇所では必要に応じてブロックを設けることが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆必要に応じ十分な照度を確保することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
JIST0921：公共施設・設備への点字の表示原則及び点字表示方法 |  |  |  | JIST9251：点字ブロックの形状
7）特定公園施設等への接続の義務 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①接続 | 適 |  |  | 特定公園施設が設置されている場合、各特定公園施設の１つ以上を移動等円滑化園路に接続させること。
| 適 |  |  | 移動等円滑化園路は都市公園内の主要な公園施設に接続させること。
②掲示板・標識 | 適 |  |  | 掲示板・標識は移動等円滑化園路に近接させること。
③その他 |  |  | 加2 | ◇主要な公園施設以外の特定建築物・特別特定建築物にも接続させること
|  | 加1 |  | ◆移動等円滑化園路が接続する特定公園施設及び主要な公園施設の出入り口手前には、施設に安全で円滑に出入りができるよう150cm×150cm以上の水平面を確保することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
合計 加２
※1=東京都福祉のまちづくり基準
※2=別図参照 | 52
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。
この場合、樹木地被類は花壇の一部としている。注を参照

## 細目２屋根付広場
２ 屋根付広場 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1)接続 | 適 | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続していること。
合計 適
合計 不適
2)出入り口 | 適 | 幅120cm以上。やむを得ない場合は80㎝以上とすること。
| 適 | 段差がないこと。止むを得ず段を設ける場合は傾斜路を併設すること。
合計 適
合計 不適
3)広さ | 適 | 車いす使用者の回転を考慮し150cm×150cm以上とすること。
| 適 | 広場内は平坦で固くしまっていて滑りにくくすること。
| 適 | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
合計 適
合計 不適

## 細目３休憩
３．休憩施設 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1)休憩所 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①配置 | 適 |  |  | 移動円滑化園路と適切に接続していること。
|  | 加1 |  | ◆休憩所は、出入り口等から主要な公園施設までの間で、高齢者、障害者等の移動距離を考慮した中間点、広場や施設の近傍らで休憩が快適に行える場所等に配置する。設置間隔は50m～100mが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆休憩所は、美しい花壇や子供たちの遊ぶ様子、水辺の景観や水音等、公園の様々な魅力が楽しめる場所に通行動線の妨げにならないように配置することが望ましい。
| 適 |  |  | 休憩所の屋根の下に車いす使用者の円滑な利用に適した広さ150cm×150cmを確保すること。
②通路 | 適 |  |  | 休憩所の出入口の有効幅は、人と車いす使用者がすれ違えるよう、120cm以上、やむを得ない場合は80cm以上とすること。
| 適 |  |  | 出入口には段差を設けない。段が生じる場合、基準を満たす傾斜路を併設すること。部分的にすりつけを行う場合でも、縦断勾配は5％以下とすること。
| 適 |  |  | 出入口に戸を設ける場合は、有効幅は車いす使用者が通過できるように、80cm以上とし、車いす使用者等が容易に開閉して通過できる引き戸等とすること。
| 適 |  |  | 休憩所の出入口前には、車いす使用者の回転等を考慮して150cm×150cm以上の水平部分を設けること。
| 適 |  |  | 休憩施設内で車いす使用者等が容易に回転できるよう、休憩場所の床面に150cm×150cm以上の広さの水平部分を確保すること。
| 適 |  |  | 休憩所の舗装は、平坦で固くしまっていて、滑りにくいものとすること
③テーブル・ベンチ |  | 加1 |  | ◆休憩所には、雨避け、日除けのための屋根、障害者、高齢者等が円滑に利用できるベンチ等を設置することが望ましい。
| 適 |  |  | カウンターを設ける場合は、筆記や対話などを考慮し、車いす使用者等が使用しやすい構造とする。カウンターの構造は、車いす使用者が利用できるよう、高さ70cm～80cm、カウンター下部にひざが入る、高さ65cm以上、奥行き45cm以上のスペースを設けること。
④便所 | 適 |  |  | 休憩所内に便所を設ける場合は、1ヶ所以上をバリアフリー新法の規準に適合した便所としなければならない。滑りにくい床面、小便器高さ、手すり設置、出入口幅、標識、多機能便房の設置などの基準を満たしたものとすること。
⑤照度 |  | 加1 |  | ◆夜間でも利用がある休憩所には、安全のため、5Lux以上の照度を保つことが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
２）ベンチ・野外卓 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①配置 |  | 加1 |  | ◆高齢者、障害者等の利用を考慮し、さまざまな景観等が楽しめる場所にベンチ、野外卓等を50m～100m程度以下の間隔で設置することが望ましい。
| 適 |  |  | ベンチの配置は、平坦場所に、通行の障害とならないように動線（園路端部）から60cm以上離して設置すること。
②構造 | 適 |  |  | ベンチや野外卓は利用者が選択できるように、複数の種類のものを設置すること。
| 適 |  |  | ベンチなどの腰掛け部分の高さは40cm～45cmとすること。
| 適 |  |  | 野外卓の高さは70cm～80cm、下部に空間を65cm以上、奥行き45cm以上の寸法を確保すること。
|  |  | 加2 | ◇ベンチには背もたれや手すり等が設けられていることが望ましい。
| 適 |  |  | ベンチなどに身体が接触しても怪我がないよう、角は面を取り、木材はささくれのないようにすること。
|  | 加1 |  | ◆ベンチ、野外卓等の周辺には、車いすで近づき、隣接して車いすが滞在できる150cm×150cm以上の水平面を確保することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
合計 加２
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。
この場合、樹木地被類は花壇の一部としている。注を参照

## 細目４野劇
４ 野外劇場 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1)接続 | 適 |  |  | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続していること。
合計 適
合計 不適
2）出入り口 | 適 |  |  | 幅120cm以上とすること。ただしやむを得ない場合は80cm以上とすることができる。
| 適 |  |  | 車いすが通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
合計 適
合計 不適
3）出入り口～観覧席 ～便所までの通路 | 適 |  |  | 幅120cm以上。やむを得ない場合は一部区間80cm以上とすること。（通路の末端付近の広さを車いすの回転に支障がないものとしたうえ）
|  | 加1 |  | ◆通路の交差点部には150cm×150cm以上の広さが望ましい。
| 適 |  |  | 車いすが通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
| 適 |  |  | 縦断勾配は5%以下とすること。ただしやむを得ない場合は8%以下にできる。
| 適 |  |  | 横断勾配は1%以下とすること。ただしやむを得ない場合は2%以下にできる。
|  | 加1 |  | ◆縦断勾配を設ける通路の場合、高さ75cm毎に150cm以上の水平部分を設けることが望ましい。
| 適 |  |  | 路面は滑りにくい仕様とすること。
| 適 |  |  | 転落の恐れがある場所は柵、誘導ブロックを敷設すること。
合計 適
合計 不適
合計 加１
※建築の基準に準じる
4）観覧スペース | 適 |  |  | 収容定員が200人以下の場合は収容定員に1/50を乗じた数以上、200人以上の場合は1/100を乗じ2を加えた数以上の車いす使用者のスペースを設けること。
|  |  | 加2 | ◇車いす使用者用観覧スペースが３台以上ある場合、様々な場所に分散させ選択できるように配置することが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆車いす使用者用観覧スペースは、緊急時の避難等も考慮した位置が望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
合計 加２
5）便所［1以上］
①設置 | 適 |  |  | 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
| 適 |  |  | 男子用小便器を設ける場合は、1つ以上の床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが35cm以下のものに限る）その他これらに類する小便器が設けられていること。
| 適 |  |  | 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
| 適 |  |  | （いずれか） 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
②出入り口 | 適 |  |  | 幅は、80cm以上とすること。
| 適 |  |  | 車いすが通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
| 適 |  |  | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
| 適 |  |  | 戸の幅は80cm以上とすること。
| 適 |  |  | 戸は容易に開閉して通過できる構造であること。
③広さ | 適 |  |  | 車いす利用者に適した広さが確保されていること。
③便房 | 適 |  |  | 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
| 適 |  |  | 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
| 適 |  |  | 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
| 適 |  |  | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
合計 適
合計 不適
6）観覧スペースの仕様 （車いす用） | 適 |  |  | 幅90cm以上、奥行き120cm以上とすること。
| 適 |  |  | 車いすが通過する際に支障となる段がないこと。
| 適 |  |  | 固くしまっていて滑りにくいこと。
| 適 |  |  | 転落する恐れのある場合は柵の他、転落防止の設備が設けられていること。
|  |  | 加2 | ◇車いす使用者用観覧スペースの隣には同伴者用座席を確保することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加２
7）運営 |  |  | 加2 | ◇高齢者、障害者がステージを利用する場合にも配慮することが望ましい。
合計 適
合計 不適
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。
この場合、樹木地被類は花壇の一部としている。注を参照

## 細目５野音
５ 野外音楽堂 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1)接続 | 適 |  |  | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続していること。
合計 適
合計 不適
2）出入り口 | 適 |  |  | 幅120cm以上とすること。ただしやむを得ない場合は80cm以上とすることができる。
| 適 |  |  | 車いすが通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
合計 適
合計 不適
3）出入り口～観覧席 ～便所までの通路 | 適 |  |  | 幅120cm以上。やむを得ない場合は一部区間80cm以上とすること。（通路の末端付近の広さを車いすの回転に支障がないものとしたうえ）
|  | 加1 |  | ◆通路の交差点部には150cm×150cm以上の広さが望ましい。
| 適 |  |  | 車いすが通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
| 適 |  |  | 縦断勾配は5%以下とすること。ただしやむを得ない場合は8%以下にできる。
| 適 |  |  | 横断勾配は1%以下とすること。ただしやむを得ない場合は2%以下にできる。
|  | 加1 |  | ◆縦断勾配を設ける通路の場合、高さ75cm毎に150cm以上の水平部分を設けることが望ましい。
| 適 |  |  | 路面は滑りにくい仕様とすること。
| 適 |  |  | 転落の恐れがある場所は柵、誘導ブロックを敷設すること。
合計 適
合計 不適
合計 加１
※建築の基準に準じる
4）観覧スペース | 適 |  |  | 収容定員が200人以下の場合は収容定員に1/50を乗じた数以上、200人以上の場合は1/100を乗じ2を加えた数以上の車いす使用者のスペースを設けること。
|  |  | 加2 | ◇車いす使用者用観覧スペースが３台以上ある場合、様々な場所に分散させ選択できるように配置することが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆車いす使用者用観覧スペースは、緊急時の避難等も考慮した位置が望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
合計 加２
5）便所［1以上］ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①設置 | 適 |  |  | 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
| 適 |  |  | 男子用小便器を設ける場合は、1つ以上の床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが35cm以下のものに限る）その他これらに類する小便器が設けられていること。
| 適 |  |  | 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
| 適 |  |  | （いずれか） 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
②出入り口 | 適 |  |  | 幅は、80cm以上とすること。
| 適 |  |  | 車いすが通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
| 適 |  |  | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
| 適 |  |  | 戸の幅は80cm以上とすること。
| 適 |  |  | 戸は容易に開閉して通過できる構造であること。
③広さ | 適 |  |  | 車いす利用者に適した広さが確保されていること。
③便房 | 適 |  |  | 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
| 適 |  |  | 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
| 適 |  |  | 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
| 適 |  |  | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
合計 適
合計 不適
6）観覧スペースの仕様 （車いす用） | 適 |  |  | 幅90cm以上、奥行き120cm以上とすること。
| 適 |  |  | 車いすが通過する際に支障となる段がないこと。
| 適 |  |  | 固くしまっていて滑りにくいこと。
| 適 |  |  | 転落する恐れのある場合は柵の他、転落防止の設備が設けられていること。
|  |  | 加2 | ◇車いす使用者用観覧スペースの隣には同伴者用座席を確保することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加２
7）運営 |  |  | 加2 | ◇高齢者、障害者がステージを利用する場合にも配慮することが望ましい。
合計 加２
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。
この場合、樹木地被類は花壇の一部としている。注を参照
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。
この場合、樹木地被類は花壇の一部としている。注を参照

## 細目６駐車場
６．駐車場 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
１）接続 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
接続 | 適 |  |  | 移動円滑化園路に接続させる。
|  | 加１ |  | ◆駐車桝の後部に安全な通路(120cm以上）を設け園路に接続させる。
|  |  | 加２ | ◇車いす使用者用駐車施設を2台以上設ける場合は、連続して配置することが望ましい。
|  |  | 加２ | ◇高齢者、障害者、幼児を乗せた車両の利用への配慮の有無。
合計 適
合計 不適
合計 加１
合計 加２
２）収容台数（全 台、うち車いす使用者駐車場 台） |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
台数 | 適 |  |  | 200台以下 駐車台数（サイドカー付二輪車用含む）に1/50を乗じて得た数以上。
| 適 |  |  | 200台超 駐車台数（サイドカー付二輪車用含む）に1/100を乗じて得た数に 2を加えた数以上。
設置位置 |  | 加１ |  | ◆主要な園路に最も近い位置に設けることが望ましい。
|  |  | 加２ | ◇車いす使用者用駐車施設のうち、1箇所以上について、奥行き800cm以上として、福祉車両など大型車両の利用に対応することが望ましい。
|  |  | 加２ | ◇公園の規模に応じ、公園全体で適切な数を設置することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
合計 加２
３）駐車スペース |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
仕様形状 | 適 |  |  | 駐車桝は、幅350cm以上、長さ510cm以上とし、幅350cm以上の内の幅140cm程度は、車いすが方向転換できるためのスペースを確保する。
| 適 |  |  | 表面は滑りにくく平坦な仕上げとする。
| 適 |  |  | 駐車施設と通路の間には、段を設けない。
|  |  | 加２ | ◇駐車桝と通路の接続部にて、雨水の水溜まり抑制の措置を講じること。
標示 | 適 |  |  | 駐車桝の床面に国際シンボルマークを表示し、幅350cmの内の幅140cm程度のスペースを白い斜線で表示する。
|  |  | 加２ | ◇駐車桝の幅350cmの全面を青く塗ったうえで、白で表示することがより望ましい。
|  |  | 加２ | ◇車いす使用者用施設の利用は、運転者が車いす使用者であること、駐車する車が「駐車禁止除外指定車証」を提示することを原則とする旨と国際シンボルマークを表示した標識を車いす使用者用駐車施設に付帯して設置することが望ましい。
|  |  | 加２ | ◇駐車場の出入口付近に公道に向けて、当該駐車場が車いす使用者用駐車施設を備えていることがわかる標識（国際シンボルマーク表示）を設置することが望ましい。
ゆったり駐車スペース |  |  | 加２ | ◇車いす使用者用駐車施設の必要台数のほかに、車いす使用者以外の障害者、運転初心者、高齢者、妊産婦、乳幼児を連れた人などをはじめ、だれでも安全かつ円滑に駐車及び乗降できる「ゆったり駐車スペース」をできるだけ多く設けることが望ましい。
|  |  | 加２ | ◇ゆったり駐車スペースの幅は270cm以上、長さ540cmとして、隣接境界表示は間隔80cm程度の二重線とすることが望ましい。
|  |  | 加２ | ◇車いす使用者用駐車施設の他に、高齢者、障害者等のための乗降スペースや障害者用停車スペースを必要に応じて設けることが望ましい。
|  |  | 加２ | ◇駐車場から公園内に入りやすい場所に障害者の乗降に配慮した構造の停車スペースを設けることが望ましい。「障害者用停車スペース」の表示を行うことが望ましい。
|  |  | 加２ | ◇車に乗り込む前に精算を済ませることができる事前精算機を導入することが望ましい。発券機、事前精算機は車いすで寄りつきやすい構造（高さ、下部の空間、手前の水平面、表示操作盤など）とする。
合計 適
合計 不適
合計 加２
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。
この場合、樹木地被類は花壇の一部としている。注を参照

## 細目７便所
７ 便所 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1)接続 | 適 |  |  | 移動円滑化園路と適切に接続していること。
合計 適
合計 不適
2）全般の基準 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①床面 | 適 |  |  | 表面は濡れても滑りにくい仕上げとすること。
|  | 加1 |  | ◆出入り口から内部まで段差なく、平坦な仕上げが望ましい。
②男子用小便器 | 適 |  |  | 1以上の床置式小便器、低リップ壁掛式小便器（受口の高さが35㎝以下のものに限る）､これに類する小便器が設けられていること。
③手すり | 適 |  |  | 1以上の男子小便器には、高齢者、障害者等の利用に配慮した手すりを設置すること。
|  | 加1 |  | ◆手すり付きは出入り口の近い位置に配置することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
3）多機能便房の設置基準 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①多機能便房の設置 | 適 |  |  | １箇所以上はいずれかを満たすこと。 ・便所内に（男女別の場合はそれぞれ）高齢者・障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられている。 ・高齢者､障害者の円滑な利用に適した構造を有する便所である。
|  |  | 加2 | ◇公園内の全ての便所に設置されることが望ましい。
|  |  | 加2 | ◇異性介助を考慮して、男女共用のものを1以上設置することが望ましい。
|  |  | 加2 | ◇男子用女子用それぞれに１以上の簡易型多機能便房※を設置することが望ましい。
|  |  | 加2 | ◇多機能便房の設置を原則とするが、小規模な公園で設置が困難な場合に限り、簡易型多機能便房の設置で変えることが出来ることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加２
4）多機能便房を設置した便所の基準 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①出入口 | 適 |  |  | 有効幅員は80cm以上とすること。
| 適 |  |  | 段差を設けない。段差がある場合は斜路併設。傾斜路の基準を満たすこと。
| 適 |  |  | 出入り口付近に障害者・オストメイト等の使用に配慮したことがわかりやすく表示すること。
| 適 |  |  | 出入り口は有効で幅80㎝以上。引き戸など容易に開閉して通過できる構造であること。
|  | 加1 |  | 出入り口前に車椅子が回転できる150×150以上のスペースを設けることが望ましい。
②便房の広さ | 適 |  |  | 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。200㎝×200㎝以上の広さが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
5）多機能便房の基準 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①出入口 | 適 |  |  | 便房の出入口には車椅子使用者が通過する際の支障となる段を設けないこと。
| 適 |  |  | 有効幅員は80cm以上とし、引き戸など簡易に開閉できる構造とすること。
| 適 |  |  | 出入り口付近に障害者・オストメイト等の使用に配慮したことがわかりやすく表示すること。
②腰掛便座及び手すり | 適 |  |  | 車椅子使用者等用便房には、腰掛式（様式）便座および手すりを設置すること。
| 適 |  |  | JISに準拠したものを使用すること。
| 適 |  |  | 便座の高さは40～45cmとすること。
④水洗器具 | 適 |  |  | 高齢者、障害者、オストメイト等の円滑な利用に適した構造を有する器具を設置すること。（レバー式、自動等）
| 適 |  |  | 車椅子での利用に考慮し、洗面器の下に床上60cm以上の高さを確保し、洗面器上面の高さを80cm以下とする。寄りかかりを考慮し十分な強度を持たせること。（床上５０ｃｍ）。
| 適 |  |  | スイッチは押しボタン式等操作の容易なものを、分かりやすい位置に設けること。
| 適 |  |  | 視覚障害者や上肢体不自由な人の使用に配慮し、紙巻器・便器洗浄ボタンの形状・色・配置はJISS0026とすること。
|  |  | 加2 | ◇乳児連れの利用を考慮しおむつ交換シート等を設置するとが望ましい。
|  |  | 加2 | ◇オストメイトの方のパウチやしびんの洗浄ができる水栓装置を設置することが望ましい。
⑤広さ | 適 |  |  | 多機能便房内の広さは、車椅子使用者の円滑な使用に適した広さを確保すること。
|  |  | 加2 | 便房の大きさは内法200×200cm以上とすることが望ましい。ただし街区公園等の簡易型多機能便房はこの限りではない。
合計 適
合計 不適
合計 加２
6）簡易型多機能便房の基準 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
①出入口 | 適 |  |  | 正面から入る場合は190(奥行)×90cm以上の広さと有効幅80cm以上の出入り口の確保、側面から入る場合は220(奥行き)×90cm以上の広さと有効幅90cm以上の出入り口を確保すること。
| 適 |  |  | 腰掛便座を設置し、周辺に手すりを設置すること。
|  |  | 加2 | ◇戸の握り手は戸の内側の左右両側に設置することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加２

## 細目８・９水飲・手洗
８． 水飲み場 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1)移動・空間 | 適 |  | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続していること。
| 適 |  | 車いす使用者が接近できるよう、使用方向に150cm以上･幅150cm以上の水平部分が設けられていること。
| 適 |  | 幼児利用のための踏み台を置く場合は、車いすの使用方向を考慮し、支障とならない位置に配置されていること。
| 適 |  | 床面は、平坦で固くしまっており、濡れても滑りにくい仕上げとなっていること。
合計 適
合計 不適
2)配置・構造 | 適 |  | 飲み口までの高さは、70cm～80cmとなっていること。
| 適 |  | 車いすで利用できるように高さ65cm以上、奥行き45cm以上のスペースが取られていること。
|  | 加1 | ◆手すりを設置することが望ましい。
|  | 加1 | ◆飲み口は上向き、水は各自が高さを調節できる円弧状に吹き出すものが望ましい。
|  | 加1 | ◆手洗い場の水洗に近づきやすいよう、周辺の舗装と排水グレーチングに段差がない構造が望ましい。
|  | 加1 | ◆グレーチング桝蓋は細目が望ましい。（水はね防止、車輪入り込み防止）
|  | 加1 | ◆水飲み場の水洗器具は、レバー式、押しボタン式等の使いやすいものを手前で操作できるように取り付けることが望ましい。
|  | 加1 | ◆水の出方を調節できる水洗器具、自動的に閉栓する水洗器具などを利用状況に応じていることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
９．手洗い場 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1)移動・空間 | 適 |  | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続していること。
| 適 |  | 車いす使用者が接近できるよう、使用方向に150cm以上･幅150cm以上の水平部分が設けられていること。
| 適 |  | 幼児利用のための踏み台を置く場合は、車いすの使用方向を考慮し、支障とならない位置に配置されていること。
| 適 |  | 床面は、平坦で固くしまっており、濡れても滑りにくい仕上げとなっていること。
合計 適
合計 不適
2)配置・構造 | 適 |  | 飲み口までの高さは、70cm～80cmとする。
| 適 |  | 車いすで利用できるように高さ65cm以上、奥行き45cm以上のスペースが取られていること。
|  | 加1 | ◆手すりを設置することが望ましい。
|  | 加1 | ◆飲み口は上向き、水は各自が高さを調節できる円弧状に吹き出すものが望ましい。
|  | 加1 | ◆手洗い場の水洗に近づきやすいよう、周辺の舗装と排水グレーチングに段差がない構造とする。
|  | 加1 | ◆グレーチング桝蓋は細目とする。（水はね防止、車輪入り込み防止）
|  | 加1 | ◆水飲み場、手洗い場の水洗器具は、レバー式、押しボタン式等の使いやすいものを手前で操作できるように取り付けることが望ましい。
|  | 加1 | ◆水の出方を調節できる水洗器具、自動的に閉栓する水洗器具などを利用状況に応じて選択する。
合計 適
合計 不適
合計 加１
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。
この場合、樹木地被類は花壇の一部としている。注を参照

## 細目10管理事務所
１０．管理事務所 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1)接続 | 適 |  |  | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続すること。
|  | 加1 |  | ◆公園の最も主要な出入り口の近くに配置することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
2)出入口 | 適 |  |  | 出入り口の有効幅員は120cm以上とすること。
| 適 |  |  | 戸を設ける場合は有効幅は90cm以上とし、車いす使用者等が容易に開閉し、通過できる構造とすること。
| 適 |  |  | 車椅子が通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
| 適 |  |  | 出入り口前には車いす使用者の回転を考慮して150cm×150cm以上の水平面を設けること。
合計 適
合計 不適
3）カウンター(寸法) | 適 |  |  | カウンターを設ける場合は、筆記や対話などに考慮し、車いすが使用しやすい構造とすること。
| 適 |  |  | 車いす使用者が利用できるよう、カウンター高さは70cm～80cmで、カウンター下部に高さ65cm以上奥行き45cm以上のスペースを設けること。
| 適 |  |  | カウンターに車いす使用者が容易に接近できるよう、150cm×150cm以上の水平面を確保すること。
|  | 加1 |  | ◆常時勤務するものが容易にカウンターの前に出て対応できる構造であることが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆建物の外に向けてカウンターを設置することが望ましい。建物内にある場合は、出入り口に近い位置に設置することが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆高齢者が休憩に利用できるよう、建物内外にベンチ等を設置することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
4）広さ | 適 |  |  | 建物内で休憩する場所には車いす使用者の回転を考慮し150cm×150cm以上の広さの水平面を設けること。
|  | 加１ |  | ◆急病人やけが人等が休むための救護室を設けることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
5)便所 | 適 |  |  | 便所を設ける場合、１つ以上は多機能便房を設置すること。
|  |  | 加2 | ◇便所の出入り口は、管理事務所の内側からと外の園路から直接利用できるように外向きにも設けることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
6)管理運営 |  | 加1 |  | ◆公園イベントや施設利用情報を知らせる掲示板、案内板を設置することが望ましい。
|  |  | 加2 | ◇案内を行う場合は、高齢者、障害者に対応できる多様な情報提供を行うことが望ましい。
|  |  | 加2 | ◇高齢者、障害者の利用に配慮したパンフレットの配布、車いすの貸し出しを行うことが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆聴覚障害者がコミュニケーションを図るためのサインを設置し、筆記用具がある旨の表示についてはを管理者から見やすくかつ利用者から手の届く位置に表示することが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆視覚障害者が利用し易いように音声案内・視覚障害者誘導用ブロック・点字サインを設置することが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆誰もがわかりやすく使いやすい位置にAEDを設置し、使用方法をわかりやすく表示することが望ましい。
|  | 加1 |  | ◆施設内は案内の文字が見やすいように十分な明るさを確保し、50Lux程度以上の明るさを確保することが望ましい。
合計 加１
合計 加２
その他施設
(１)さく |  | 加1 |  | ◆転落防止柵の高さは、落差が200cm以上の場合は110cm以上とする。
|  | 加1 |  | ◆安全柵が縦格子柵の場合、縦格子の内法間隔は11cm程度以下とする。
|  |  | 加2 | ◇転落防止のためのさくや壁は、車いす使用者等の視界を妨げない形状、素材とすることが望ましい。
(２)くず箱 |  | 加1 |  | ◆設ける場合、できるだけ園路、広場に隣接し、通行の支障とならない場所に設置する。
|  | 加1 |  | ◆車いす使用者が接近できる150cm×150cm以上の広さの水平面を設ける。
|  | 加1 |  | ◆くず箱は、投入口の高さを90cm程度とし、利用しやすい形状、蓋を設置する場合は片手で動かせるものとする。
(３)照明施設 |  | 加1 |  | ◆出入り口、主要施設、主要園路、便所、階段、広場の周囲等、人の集まる場所、防犯上必要な場所に重点的に配置する。
|  | 加1 |  | ◆常に必要とする照度を維持できるように管理する。
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。
この場合、樹木地被類は花壇の一部としている。注を参照

## 細目11掲示板
11 掲示板（イベント告知等の一時的な情報提供を行うもの) |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1)配置<接続> | 適 |  |  | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続していること。
| 適 |  |  | 掲示板を設ける場合は、見つけやすく、車いす使用者が近づきやすい位置とすること。
|  | 加１ |  | ◆主要な出入り口や利用者の集まる場所に、通行の支障にならないよう、高齢者や障害者の利用に配慮して設置するのが望ましい。
|  | 加１ |  | ◆植え込み等に設置する場合は、園路･広場の端部から60cm以上離さないことが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
2)構造 | 適 |  |  | 掲示板を設ける場合は、見やすい高さの構造とすること。
|  | 加１ |  | ◆車いす使用者及び高齢者が見やすいよう掲示面の高さ(上端)を185cm程度にすることが望ましい。
|  | 加１ |  | ◆掲示板の下部にスペース（空間）がある場合は、視覚障害者の利用に配慮して白杖当たるよう地面から20cm程度の位置にバー等を設けることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
3)情報提供<表示> |  | 加１ |  | ◆必要に応じ夜間利用に適した照明設備の設置が望ましい
|  | 加１ |  | ◆掲示物等の表示は、容易に読み取れるような文字の大きさ、明度、色相又は彩度とすることが望ましい。
合計 加１
4)運営 |  |  | 加2 | ◇掲示板に掲載されているものと同様のパンフレット類の配布を管理事務所などで行なうことが望ましい。
合計 加２
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。

## 細目12標識
12 標識（公園施設の配置、誘導） |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1)配置<接続> | 適 |  |  | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続していること。
|  | 加１ |  | ◆主要な出入り口や園路の分岐点に、通行の支障にならないよう、高齢者や障害者の利用に配慮して設置することが望ましい。
| 適 |  |  | 公園全体の配置や特定公園施設、移動等円滑化園路を表示した公園案内板を移動等円滑化園路の出入口（駐車場付近）に設置すること。
合計 適
合計 不適
合計 加１
2)構造 | 適 |  |  | 車いすが近づきやすい位置、見やすい高さの構造とすること。
|  | 加１ |  | ◆車いす使用者及び高齢者が見やすいよう掲示面の高さ(上端)を185cm程度にすることが望ましい。
| 適 |  |  | 園路上に突き出す場合は、視覚障害者の支障にならないよう、下端が地上200cｍ以上の高さにすること。
|  |  | 加2 | ◇必要に応じて、点字表示、触知図、音声案内装置等を設けることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
合計 加２
3)表示 | 適 |  |  | 容易に内容が識別できるような文字の大きさ、色調、明度とすること。
|  | 加１ |  | ◆ひらがな・ピクトサイン・ローマ字の併記することが望ましい。
|  | 加１ |  | ◆車いす利用者等が利用可能な施設には、必要に応じて国際シンボルマークにより、その旨を表示することが望ましい。
|  | 加１ |  | ◆必要に応じ夜間利用に適した照明設備の設置することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
4)特定公園施設の 配置表示 | 適 |  |  | 基準を満たすものを、駐車場や移動等の円滑化園路の出入り口に配置すること。
|  | 加１ |  | ◆車いすが容易に接近できるよう、表示面の方向に150㎝×150㎝以上の水平部分を、園路動線に支障が無いように設けることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
5)管理運営における 注意事項 |  |  | 加2 | ◇視覚障害者等に配慮し、総合案内板に表示する情報は、管理事務所等において、多様な手法で情報伝達できるように工夫することが望ましい。
合計 加２
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。
この場合、樹木地被類は花壇の一部としている。注を参照

## A修景施設
Ａ 修景施設 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1）移動・空間
移動・空間 | 花壇 植栽 | 加1 |  | 車いすでも樹木等に近づけ、植栽地、花壇の中に入っていける通路を設けることが望ましい。
|  | 加1 |  | 通路には段差を設けず、平坦で締まっていて、滑りにくい仕上げとすることが望ましい。
|  | 加1 |  | できるだけ花などに近づけるよう、危険箇所以外には通路に柵を設けない方が望ましい。
|  |  | 加2 | 車いす使用者や視覚障害者が容易に樹木に近づけるように、林床を整備することが望ましい。
レイズドベッド等 | 花壇 | 加1 |  | 車いす使用者のための花壇を設ける場合は、草花に近づいて観賞できるよう、花壇の高さや形状について見やすさ、作業のしやすさに配慮した70cm～80cmの高さで、下部に凹みを確保することが望ましい。
|  |  | 加2 | ◆花壇管理の作業用の施設についても作業台の形態などに配慮することが望ましい。足に水がかからない、手すりがある等。
合計 加１
合計 加２
2）安全・快適・観覧機能 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安全・快適・観賞 |  | 加1 |  | 園路などから手の届く範囲には、皮膚に刺激の強い植物（ウルシ、トウガラシなど）は配置しないことが望ましい。
|  | 加1 |  | 花壇周辺や風景を眺める場所には、ベンチ、日よけ雨よけとなる四阿、パーゴラ緑陰などを配置することが望ましい。
|  | 加1 |  | 大規模な花壇などの近くに便所、水飲み場、手洗い場などを配置することが望ましい。
|  | 加1 |  | テラスに柵を設ける場合には、水辺や植物に車いす等で近づきやすく安全で、観賞しやすい構造とすることが望ましい。
合計 加１
3）情報提供・運営 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
情報提供・運営 |  | 加1 |  | 樹名板、説明板などは、表記内容が容易に読み取れる文字の大きさ、色調及び明度、ひらがなや英語併記とすることが望ましい。
|  | 加1 |  | 楽しみ方を説明するガイド等が配置されることが望ましい。
|  | 加1 |  | 花の植え替えなどに高齢者、障害者等が参加できる仕組みを設けることが望ましい。
合計 加１
4）その他の配慮 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
色・香り・手触り |  | 加1 |  | 花壇の一部に弱視者や高齢者に配慮した、黄色やオレンジの色鮮やかな草花を植えた植栽コーナーを設け、多様な来園者がいずれかの花壇を楽しめるように配慮することが望ましい。
|  | 加1 |  | 香りに関しては、草花の香りが強すぎたり多種の香りが混ざったりしてしまうと、来園者の嗅覚が麻痺してしまい楽しむことができなくなる。香りの強い草花を植栽するときは、隣接して他の香りの強い草花を植栽しない等の配慮が望ましい。
|  | 加1 |  | 花壇は香りや色彩のみで構成するのではなく、触って面白いもの、柔らかいものなど触覚を刺激するものを積極的に用いることがことが望ましい。
|  | 加1 |  | 公園内にスイレン等の水生植物を植栽する場合は、障害者等が水生植物に触れられるように、一部に近づいて触れられるように工夫することが望ましい。
触れる |  |  | 加2 | ◆樹皮、葉の形状、また実のなる木等の触って面白いものや、下垂する樹木などを積極的に植栽し、子どもだけでなく来園者の感覚を刺激するように配慮することが望ましい。
|  | 加1 |  | 下垂する樹木で葉や枝の柔らかいものは、強剪定を行なわず枝や葉を身近で感じられるような管理や、地形の高低差を利用して梢や枝先にも触れることができるような植栽を行なうことがことが望ましい。
合計 加１
合計 加２

## B遊戯施設
Ｂ 遊戯施設 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1）移動・空間
①出入り口・通路 |  |  | 出入り口の有効幅は、180cm以上。段差を設けない。 段差を設ける場合は、傾斜路を併設する。
通路には段差を設けず、平坦で締まっていて、滑りにくい仕上げとする。
施設周辺には、車いすで利用するための150cm×150cm以上の広さを確保する。
②遊具への移動 |  |  | 遊具の周辺には車いす使用児が近づきやすく整備。
遊具の一部に車いすから乗り移れるスペース（150cm×150cm以上）の確保と遊具のプラットホーム（60cm×60cm以上）の設置。
高さの変化は15cm程度、つかまり棒を設置。
③その他 |  |  | 遊具に車いすのまま乗り入れる場合は、乗り入れ口の周囲を平坦にするか、地形の高低差を利用して乗り入れるようにする。
遊具内の通路は車いすが通行できるように90cm以上を確保。勾配は5％以下。
| 加1 |  | ◆適宜、車いすの回転、待避スペースを設ける。
遊具は多方向に開放して、危険回避ができるように設置する。
合計 加１
2）配置・構造・安全・快適
①スケール |  |  | 遊具広場のベンチ、野外卓、パーゴラ等は子どものスケールにあったものが必要。
②遊具の種類 |  | 加2 | ◇様々な障害児も楽しめるよう、多様性と選択肢を持たせることが望ましい。
③自然 |  | 加2 | ◇野遊びの植物、昆虫など、自然と触れ合える環境、空間づくりに配慮する。
④砂場 |  | 加2 | ◇砂場は車いすで使用できるテーブル形状のものなどを工夫することが望ましい。 持ち上げ式砂場には車いす使用者である保護者が近づけるようにして、子どもと共に砂遊びが可能となる部分を設ける。 持ち上げ式砂場への砂の補給のため、管理車両がアクセスできるようにする。
⑤舗装 | 加1 |  | ◆遊具周辺の舗装は、芝生や土舗装等、衝撃を吸収する素材とすることが望ましい。
⑥徒渉池 |  |  | 30㎝以下の深さとし、滑りにくい底面、スロープの出入り口など安全に近付けるように整備する。
⑦周辺施設 | 加1 |  | ◆遊具の周囲には、ベンチ、日よけや雨よけになる四阿、パーゴラ、緑陰や便所、水飲み場、手洗い場、シャワー等を設置することが望ましい。
⑧転落防止 |  |  | 危険となる部分について、転落防止用の立ち上がり、あるいは安全柵を設ける。
⑨聴覚障害児 |  |  | 聴覚障害児対応：遊具全体の構成や他の遊んでいる子どもたちを見渡せる構造とする。
⑩視覚障害児 |  | 加2 | ◇視覚障害児：体全体を使って遊べるように遊具内の移動のしやすさや音が出る遊具など聴覚を刺激するよう配慮する。
⑪見渡し | 加1 |  | ◆保護者が全体を見渡せるよう配置などに配慮する。
⑫知的障害児 |  | 加2 | ◇知的障害児：遊びの連続性を分かりやすくすること、落下区域は衝撃を吸収する素材を使う。
⑬区分け | 加1 |  | ◆幼児と高学年児童が混在しないよう、利用範囲を分離することが望ましい。
⑭ボール遊び |  | 加2 | ◇ボール遊びをする子どものためには、例えばバスケットリングを低く（2.1m）取り付けることなどで車いす使用児も一緒に遊ぶことができる。
合計 加１
合計 加２
3）補助器具運営
①緊急時 |  | 加2 | ◇緊急の連絡体制と対処する人と場所を準備する。
②便所 |  | 加2 | ◇隣接する便所：ベビーベッド、サニタリーボックス（紙おむつ用）、子どもサイズの便器、洗面器などを備えることが望ましい。
③救急用品 | 加1 |  | ◆近くの管理事務所に救急用品を備えることが望ましい。
④植物管理 | 加1 |  | ◆植物管理には殺虫剤や除草剤を極力用いない。
⑤砂場 |  |  | 砂場の砂は清潔に保つ。
常時砂が十分に供給されなければならない。
砂場に用いる砂は、殺菌した清潔な砂を使用し、定期的に入れ替えを行う等、衛生面の安全性を維持する。
排水を良くし、雨水が溜まらないように配慮する。
合計 加１

## C運動施設
Ｃ 運動施設
１．テニスコート・ゲートボール場など
高齢者や障害者に利用されやすい運動施設であることから、移動はもとより観覧、滞在、運営について配慮する。
１）移動・空間、安全・快適
（１）アクセス | 適 |  | 車いす使用者等がプレーや観戦ができるところまでの施設内の通路、クラブハウス、便所、休憩所等への経路を移動等円滑化園路として接続すること。
（２）施設周囲 | 適 |  | 施設の周囲は、審判台やベンチ周りを車いすの通行が可能となるゆとりある広さを確保すること。
（３）コートの表面仕上げ |  | 加1 | ◆コートの表面仕上げは、車いす等の使用に対して、自由な動きができ、安全性、耐久性のある全天候型舗装とすることが望ましい。
（４）休憩施設等 |  | 加1 | ◆プレイヤーや観客が利用しやすい場所に、ベンチ、シェルター、緑陰樹等の休憩施設、便所、水飲み場、手洗い場等を設けることが望ましい。
（５）施設基準 | 適 |  | クラブハウス等に設置される出入り口、受付ロッカー、便所はバリアフリー新法の基準に適合させ、シャワー室、更衣室、ロッカー室等は、高齢者や障害者等の利用に配慮した構造とすること。
合計 適
合計 不適
合計 加１
２）観覧機能 |  | 加1 | ◆席数は全座席数が200席以下の場合は全座席数に50分の1を乗じて得た席数以上、全座席数が200席を超える場合は全座席数に100分の1を乗じて得た数に２を加えた席数以上の車いす使用者のための観覧席を設けることが望ましい。
| 適 |  | 使用者のための観覧席は、車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
| 適 |  | 使用者のための観覧場所は、幅員が1.2m以上の通路に接し、１台分の空間が90×120cm以上で、平坦な広さを確保すること。
| 適 |  | 観覧施設は急な雨や直射日光を遮る配慮を行うこと。
|  | 加1 | ◆高齢者・障害者等が同伴者と隣り合って座れるようにすることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
３）運営 | 適 |  | 夜間利用できる施設は、ボールが見えやすい明るさを確保すること。
合計 適
合計 不適
２．水泳プール・温水利用型健康運動施設
高齢者、障害者、幼児等によく利用される運動施設であることから、移動、安全はもとより、更衣、観覧、滞在、運営について配慮する。
１）移動・空間、安全・快適 | 適 |  | 施設内の通路は、幅120cm以上、勾配5％以下、段差なしとすること。
合計 適
合計 不適
２）配置・構造、体験・滞在 | 適 |  | 車いす使用者や幼児連れで利用できるシャワー、更衣の場所を確保すること。
合計
３）補助器具・運営 |  | 加1 | ◆幼児の利用に配慮した水深確保のための底面への置き台、腕輪の浮き用具などを用意することが望ましい。
|  | 加1 | ◆車いす使用者や視覚障害者も利用しやすいロッカーと更衣棚とすることが望ましい。
| 適 |  | 安全のための点検の仕方、監視、救急訓練を繰り返し管理運営者に対して行うこと。
合計 適
合計 不適
合計 加１
３．野球場・サッカー場・陸上競技場など
高齢者、障害者等にも観覧などでよく利用される施設であることから、移動はもとより、観覧、滞在、運営について配慮する。
１）移動・空間、安全・快適
（１）出入り口 | 適 |  | 出入り口の幅180cm以上とすること。
| 適 |  | 通路は段差なし、表面が濡れても滑りにくい仕上げとすること。
（２）通路 | 適 |  | 縦断勾配は5％以下として、高さ75cm毎に150cm以上の水平部分を設けること。
（３）水平面 | 適 |  | 施設内の更衣室、控えの空間、練習場所には、車いす使用者等に配慮した150×150cm以上の広さの水平面を設けること。
（４）日除け |  | 加1 | ◆休憩所は日除け、雨除けとなる屋根のかかったものを設けることが望ましい。
（５）駐車スペース |  | 加1 | ◆駐車場を設けない場合も、クラブハウスなどに付帯した車いす使用者用駐車施設を確保することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
２）観覧機能 |  | 加1 | ◆席数は全座席数が200席以下の場合は全座席数に50分の1を乗じて得た席数以上、全座席数が200席を超える場合は全座席数に100分の1を乗じて得た数に２を加えた席数以上の車いす使用者のための観覧席を設けることが望ましい。
| 適 |  | 使用者のための観覧席は、車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
| 適 |  | 使用者のための観覧場所は、幅員が1.2m以上の通路に接し、１台分の空間が90×120cm以上で、平坦な広さを確保すること。
| 適 |  | 観覧施設は急な雨や直射日光を遮る配慮を行うこと。
|  | 加1 | ◆高齢者・障害者等が同伴者と隣り合って座れるようにすることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
３）便所 |  | 加1 | ◆大規模の催しがある施設内に設ける便所は、興行場法の基準を参考にして余裕のある数を設置し、高齢者、障害者等がゆとりをもって利用できるようにすることが望ましい。
| 適 |  | 便所の構造は、新法の基準に適合させること。
合計 適
合計 不適
合計 加１
４）情報提供、運営 | 適 |  | 車いす使用者等に利用しやすい経路、施設案内をわかりやすく表示すること。
| 適 |  | 情報提供施設の設置場所は、案内用ビデオ、リーフレットなどの情報提供にあたっては、文字や表現、音声などに配慮すること。
|  | 加1 | ◆映像による案内には、聴覚障害者に配慮して字幕を添付することが望ましい。
|  | 加1 | ◆聴覚障害者等が施設貸し出し等の問い合わせができるよう、FAX,インターネット等で対応することが望ましい。
|  | 加1 | ◆利用プログラムを準備し、指導員による講習会を開き、高齢者、障害者等の利用を促すことが望ましい。
|  | 加1 | ◆貸し出し用車いす、救急備品（簡易ベッド、タンカ、水まくら、薬等）を備えることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
４．リハビリテーション用運動施設
高齢者のみならず、幼児や子供のいる家族や日頃運動不足の人々が利用することによって、適度な運動をするきっかけとなり、体力の維持やコミュニケーションを図る上でも重要な施設となる。
１）移動・空間、安全・快適 | 適 |  | リハビリテーション用運動施設の近くには適所にベンチ、雨除け、日除け、水飲み場、便所などを配置すること。
| 適 |  | リハビリテーション用運動施設は、誰でも利用できるようレベルや障害の種類に配慮して選択肢を設けること。
合計 適
合計 不適
（２）補助器具・運営 |  | 加1 | ◆誰でも楽しめる利用プログラムを準備し、指導員による講習会を開くなど、高齢者、障害者、子供等の利用を促すことが望ましい。
| 適 |  | 救助のための運搬器具、救急の備品などを備えておくこと。
合計 適
合計 不適
合計 加１
５．ゴルフ場・スキー場・乗馬場
高齢者や障害者等の楽しめ、健康維持に役立つスポーツであり、移動の円滑化はもとより、安全に快適に利用できる環境を整える。
１）移動・空間、安全・快適、配置・構造 |  | 加1 | ◆移動のための補助施設として、車いすでも利用できるカートやリフトなどを設置することが望ましい。
| 適 |  | 車いすでの利用ルート等を設け、わかりやすく案内すること。
| 適 |  | 利用コースには適所にベンチ、雨除け、日除け、水飲み場、便所などを配置すること。
| 適 |  | コースは、誰でも利用できるようレベルや障害の種類に配慮して選択肢を設けること。
合計 適
合計 不適
合計 加１
２）観覧機能、体験・滞在、情報提供 | 適 |  | 観覧する場所がある場合は、見やすさ、安全性、同伴者への配慮を行うこと。
| 適 |  | 利用、滞在する上で必要なクラブハウス、レストラン、便所、更衣室、休憩所等について、バリアフリー新法の基準に適合させ、円滑に利用できるように配慮すること。
| 適 |  | 施設利用の中で危険性がある箇所について情報提供を行うか、人止め柵を設置すること。
合計 適
合計 不適
３）補助器具・運営 | 適 |  | スロープのついた乗馬台や座ってスキーができるシットスキー等、障害者等の利用を補助する備品を配慮すること。
|  | 加1 | ◆誰でも楽しめる利用プログラムを準備し、指導員による講習会を開くなど、高齢者、障害者、子供等の利用を促すことが望ましい。
| 適 |  | 救助のための運搬器具、救急の備品などを備えておくこと。
合計 適
合計 不適
合計 加１

## D教養施設
Ｄ 教養施設（動物園・水族館・植物園・温室）
幼児連れ等の利用が多い施設であり、移動、安全確保、見やすさ、情報提供などを提供することが望ましい。子どもや障害者等が利用しやすい便益施設を付帯させる。
1)接続 | 適 |  | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続していること。
合計 適
合計 不適
2）出入り口 | 適 |  | 幅120cm以上。やむを得ない場合は80㎝以上とすること。
| 適 |  | 車椅子が通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
合計 適
合計 不適
3）通路 | 適 |  | 幅180cm以上。
|  | 加1 | ◆通路の交差点部には150×150cm以上の広さが望ましい。
| 適 |  | 車椅子が通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
| 適 |  | 縦断勾配は5％以下とすること。ただしやむを得ない場合は8％以下にできる。
| 適 |  | 横断勾配は1％以下、やむを得ない場合は2％以下とすること。
|  | 加1 | ◆縦断勾配を設ける通路の場合、高さ75cm毎に150cm以上の水平部分を設けることが望ましい。
| 適 |  | 路面は滑りにくい仕様とすること。
| 適 |  | 転落の恐れがある場所は柵、誘導ブロックを敷設すること。
|  | 加1 | ◆観覧経路に大きな高低差があり、傾斜路が長くなる所には、エレベータなどの昇降機を備えることが望ましい。
|  | 加1 | ◆だれにでもわかりやすい移動、観覧の順路を設定して色などで導くようにすることが望ましい。
|  | 加1 | ◆夜間利用がある場合、通路には、必要に応じて十分な照明を確保することが望ましい。
|  | 加1 | ◆駐車場を設けない施設でも施設周辺に駐車スペースを確保することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
4）安全・快適・観覧機能 |  | 加1 | ◆安全柵の設置については、車いす使用者、子どもの視線の高さに配慮することが望ましい。
合計 適
合計 不適
5)情報提供 |  | 加1 | ◆案内の表記は、内容が容易に読み取れる文字の大きさ、色調及び明度とし、平仮名、ピクトグラム、英字表記等による表示を併用することが望ましい。
|  | 加1 | ◆案内図は車いす使用者や幼児等の見やすさに配慮し、表示高さは1.5m以下とすることが望ましい。点字表示、触知図を設ける場合の案内板の高さは90～120cmとする。（JIS T 0922)による。
|  | 加1 | ◆利用情報提供にあたっては、音声案内、パンフレットなどに配慮することが望ましい。
合計 加１
6)補助器具 |  | 加1 | ◆車いす、ベビーカー、ロッカー、ベビーベッド等を備えておくことが望ましい。
|  | 加1 | ◆急病人やけが人等が休むための救護室を設け、人員を配置することが望ましい。
合計 加１
Ｄ 教養施設（自然生態園・野鳥観察所）
中高齢者等の利用が多いと考えられ、公園区域内の水辺空間には、高齢者や障害者などが容易に近づけるような園路や親水施設、観察施設を整備するとともに、ベンチや直射日光を遮る四阿等を設置し、安全で快適な自然の中で開放感や安らぎの感じられる空間を提供する。車いすで利用できる部分の整備と上表提供に配慮する。
1)接続 | 適 |  | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続していること。
合計 適
合計 不適
2）出入り口 | 適 |  | 幅120cm以上、やむを得ない場合は80㎝以上とすること。
| 適 |  | 車椅子が通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
合計 適
合計 不適
3）通路 | 適 |  | 幅180cm以上とすること。
|  | 加1 | ◆通路の交差点部には150×150cm以上の広さが望ましい。
| 適 |  | 車椅子が通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
| 適 |  | 縦断勾配は5％以下とする。ただしやむを得ない場合は8％以下とすること。
| 適 |  | 横断勾配は1％以下、やむを得ない場合は2％以下とすること。
|  | 加1 | ◆縦断勾配を設ける通路の場合、高さ75cm毎に150cm以上の水平部分を設けることが望ましい。
| 適 |  | 路面は滑りにくい仕様とすること。
| 適 |  | 転落の恐れがある場所は柵、誘導ブロックを敷設すること。
|  | 加1 | ◆車いす使用者が自力で観察場所までいける範囲を設定し、移動円滑化された園路を設けることが望ましい。
|  | 加1 | ◆だれにでも安全に自然観察できる木道などを設けることが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
4）安全・快適・観覧機能 |  | 加1 | ◆安全柵の設置については、車いす使用者、子どもの視線の高さに配慮することが望ましい。
|  | 加1 | ◆ベンチや日よけ、雨よけなどを適所に適切な間隔で配置することが望ましい。
|  | 加1 | ◆様々な人が観察できる視線の高さと観察しやすい環境作りを行うことが望ましい。
合計 加１
5）情報提供 |  | 加1 | ◆案内の表記は、内容が容易に読み取れる文字の大きさ、色調及び明度とし、平仮名、ピクトグラム、英字表記等による表示を併用することが望ましい。
|  | 加1 | ◆案内図は車いす使用者や幼児等の見やすさに配慮し、表示高さは1.5m以下とすることが望ましい。点字表示、触知図を設ける場合の案内板の高さは90～120cmとする。（JIS T 0922)による。
|  | 加1 | ◆利用情報提供にあたっては、音声案内、パンフレットなどに配慮することが望ましい。
合計 加１
補助器具 |  | 加1 | ◆オフロード用の車いす、遠くを眺めるための望遠鏡、拡大モニター、音声案内、救急備品等を備えて、高齢者・障害者等の利用を補助することが望ましい。
|  | 加1 | ◆利用情報を提供するため、音声案内、パンフレット、解説ボランティアなどを行うことが望ましい。
合計 加１
Ｄ 教養施設（庭園・体験学習施設・歴史体験施設・分区園）
より多くの利用者が各種の文化体験ができるよう移動、安全、情報提供等に配慮する。
1)接続 | 適 |  | 公園出入口からの適切な園路と適切に接続していること。
合計 適
合計 不適
2）出入り口 | 適 |  | 幅120cm以上、やむを得ない場合は80㎝以上とすること。
| 適 |  | 車椅子が通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
合計 適
合計 不適
3）通路 | 適 |  | 幅180cm以上とすること。
|  | 加1 | ◆通路の交差点部には150×150cm以上の広さが望ましい。
| 適 |  | 車椅子が通過する際に支障となる段がないこと。 やむを得ず段を設ける場合は斜路を併設すること。
| 適 |  | 縦断勾配は5％以下、ただしやむを得ない場合は8％以下とすること。
| 適 |  | 横断勾配は1％以下、やむを得ない場合は2％以下とすること。
|  | 加1 | ◆縦断勾配を設ける通路の場合、高さ75cm毎に150cm以上の水平部分を設けることが望ましい。
| 適 |  | 路面は滑りにくい仕様とすること。
| 適 |  | 転落の恐れがある場所は柵、誘導ブロックを敷設すること。
|  | 加1 | ◆車いす使用者が自力で観賞場所までいける範囲を設定し、移動円滑化された園路を設けることが望ましい。
|  | 加1 | ◆駐車場を設けない施設でも施設周辺に駐車スペースを確保することが望ましい。
合計 適
合計 不適
合計 加１
4）安全・快適・観覧機能 |  | 加1 | ◆高齢者、障害者等の利用に配慮して休憩施設や便益施設等を設けることが望ましい。
|  | 加1 | ◆滞在して活動することが考えられるので、便所、手洗い場の設置、飲み物等の販売やサービスに配慮することが望ましい。
|  | 加1 | ◆様々な人が観察できる視線の高さと観察しやすい環境作りを行うことが望ましい。
|  | 加1 | ◆車いす使用者等の見やすさに配慮した安全な観賞、観察場所を確保することが望ましい。
合計 加１
5)情報提供 |  | 加1 | ◆案内の表記は、内容が容易に読み取れる文字の大きさ、色調及び明度とし、平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による表示を併用することが望ましい。
|  | 加1 | ◆案内図は車いす使用者や幼児等の見やすさに配慮し、表示高さは1.5m以下とすることが望ましい。点字表示、触知図を設ける場合の案内板の高さは90～120cmとする。（JIS T 0922)による。
|  | 加1 | ◆利用情報提供にあたっては、音声案内、パンフレットなどに配慮することが望ましい。
|  | 加1 | ◆案内用ビデオなどの情報提供にあたっては、様々な利用者に対して、わかりやすい文字や表現方法とする。映像による案内には、聴覚障害者に配慮して字幕を添付することが望ましい。
合計 加１
6)補助器具 |  | 加1 | ◆体験プログラムを準備し、指導員による講習会を開き高齢者等の利用を促すことが望ましい。
|  | 加1 | ◆車いす、ロッカー、救急備品等を備えておくことが望ましい。
|  | 加1 | ◆管理者に連絡しやすい設備と出入り口の開閉などにすぐに対応できる体制を整えることが望ましい。
合計 加１
注 花壇と地被類（木本）の区分が計画にしにくいので 一括して花壇としているが意見をうかがいたい。
この場合、樹木地被類は花壇の一部としている。注を参照

## E運営
Ｅ 運営による取り組み
1）地域の理解・協力への取り組み
情報収集 | 加2 | ◇職員、コンサルタント等による現況調査をするのが望ましい。
現状の把握 | 加2 | ◇福祉部局の調査をもとにした、公園に関する要望等を把握するのが望ましい。
| 加2 | ◇養護学校、盲学校、高齢者施設、保育施設などへのヒアリング、アンケート調査等による利用ニーズ、利用実態及び利用しない理由、管理・運営への課題、要望などを把握するのが望ましい。
| 加2 | ◇現場での各種の利用者による利用評価、同行調査、ワークショップ等での公園利用の問題点を把握するのが望ましい。
| 加2 | ◇公園管理者による、対面や電話相談の窓口を設定するのが望ましい。
| 加2 | ◇公園利用モニターへのアンケートや、自治体のホームページへの意見聴取のコーナーを設置するのが望ましい。
| 加2 | ◇アンケート用紙の地域家庭への配布で、高齢者等の声を把握するのが望ましい。
情報収集 | 加2 | ◇公園愛護会、障害者、高齢者団体等が加わった、自治体レベルの公園独自の協議会を開催するのが望ましい。
コミュニケーション | 加2 | ◇一定区域の複数の公園を対象にした、定期的な意見交換会を開催するのが望ましい。
| 加2 | ◇各種の催しなどでの特定テーマについての話し合いを行うのが望ましい。
地域住民、ボランティア等による運営協力 | 加2 | ◇ボランティアによる、車いす使用者の介助（乗り物への昇降時、階段通過時など）を行うのが望ましい。
各種の運営協力 | 加2 | ◇ボランティアによる、補助交通手段（バス、カート、自転車など）での送迎を行うのが望ましい。
| 加2 | ◇ボランティアによる、 ガイド（点字、手話通訳など視覚・聴覚障害者や、利用初心者への説明）を行うのが望ましい。
| 加2 | ◇ボランティアによる、健康づくり体操（高齢者等のための巡回指導など）を行うのが望ましい。
| 加2 | ◇ボランティアによる、幼児の遊び支援（遊具の安全な使い方、保護者への公園利用の案内、自然体験など）を行うのが望ましい。
| 加2 | ◇難病児の公園利用支援（介護を伴う各種遊び体験の実践と医療支援など）を行うのが望ましい。
| 加2 | ◇公園管理者による、市民・ボランティアが公園運営にかかわるための養成講座、参加のルールづくり、活動拠点づくり、緊急時サポート、用具の支給、広報などを行うのが望ましい。
地域住民、ボランティア等による運営協力 | 加2 | ◇公園管理者による、高齢者や障害者をはじめ多くの人が、公園づくりに参加し、交流できるような仕組み（公園再生の集会や各種イベント、講座など）の構築をするのが望ましい。
地域参加のしくみづくり | 加2 | ◇公園管理者によって、上記の仕組みを、継続的なものに育てるための人材と経費等の確保をするのが望ましい。
| 加2 | ◇公園管理者によって、上記の仕組みを応援するための人材（講師やコンサルタント）、場所、資材などの提供を行うのが望ましい。
モラルの向上 | 加2 | ◇障害者と健常者が、一緒に活動するﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ大会を開催するのが望ましい。
| 加2 | ◇健常者による、高齢者や視覚障害者などの生活の疑似体験会を開催するのが望ましい。
| 加2 | ◇健常者による、車いす使用体験、介助体験、盲導犬との交流を行うのが望ましい。
| 加2 | ◇ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟによる使いやすい（にくい）施設、危険箇所の調査を行うのが望ましい。
| 加2 | ◇不適切な公園利用に対し、公園管理者による、住民と協力しての対応策の検討を行うのが望ましい。
上記不適切な公園利用とは、
①公園内への自動二輪車等の進入
②自転車放置、視覚障害者誘導用ブロック上への駐輪
③多機能便房の不適切な利用
④車いす使用者用駐車施設の一般車の利用
| 加2 | ◇公園管理者による、モラル向上のためのイベント（手話講習会等の研修の実施、「障害者の日」記念行事など）を行うのが望ましい。
合計 加２
2）参加プログラム
レクリエーションプログラム | 加2 | ◇公園管理者、地域の人々により、障害者スポーツ教室などを開催するのが望ましい。
| 加2 | ◇公園管理者、地域の人々により、自然観察や植物を育てるプログラムを実施するのが望ましい。
| 加2 | ◇公園管理者、地域の人々により、障害者スポーツ大会などのイベントを開催するのが望ましい。
プログラム実施のための必要事項 | 加2 | ◇ハードを補い、多様なレクリエーションニーズに対応する人的配慮としてのボランティアの方がいるのが望ましい。
フィールドを支えるボランティアの必要性 | 加2 | ◇高齢者や障害者自身がボランティアとなることで、より配慮されたプログラムの実施を可能としている。
| 加2 | ◇特別な能力が必要とされるボランティアの養成講座を開催するのが望ましい。
プログラム実施のための必要事項 | 加2 | ◇プログラムを主催する際に、高齢者、障害者について、障害の内容・程度などを事前に把握するのが望ましい。
プログラムを実施する際の配慮 | 加2 | ◇スポーツを行う際は、健康状態の把握、緊急医療器具の用意、医療ボランティアの確保、緊急医療施設との連携することが望ましい。
| 加2 | ◇スポーツを行う際は、障害者などが利用しやすいように工夫された用具を適宜準備できる態勢が整っていることが望ましい。
合計 加２